Żyrardów, dn. 24.11.2021 r.

DAG.26.1630.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług/ robót budowlanych.

1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie

ul. Limanowskiego 32 B

96-300 Żyrardów

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych - pieluchomajtek (refundowanych przez NFZ według obowiązujących przepisów) dla  Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

3. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wskazane w zapytaniu ofertowym parametry.

- Parametry pieluchomajtek:

- oddychające na całej powierzchni i we wszystkich warstwach z których wyrób jest zbudowany.

- pokryte po stronie zewnętrznej jednolitym laminatem paropszepuszczalnym,                      - posiadające podwójny wkład chłonny z zawartością superabsorbentu,         -wewnętrzne osłonki zapobiegające bocznym wyciekom                                       -system neutralizujący zapach moczu,

- system mocowania w postaci elastycznych przylepców wielokrotnego użytku,                                         -  dwa elastyczne ściągacze  taliowe- przód i tył

b. Wszystkie produkty mają posiadać minimalną chłonność wg norm ISO nie mniejszą niż:

- rozmiar M- chłonność nie mniej niż 2400 ml wg normy ISO 11948-1,

- rozmiar L- chłonność nie mniej niż 2800 ml wg normy ISO 11948-1,

- rozmiar XL chłonność nie mniej niż 2800 ml wg normy ISO 11948-1,

c. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy, a oferowany termin płatności nie krótszy niż 30 dni. W treści faktury należy uwzględnić: koszt całkowity,  limit NFZ, refundacja NFZ, dopłata pacjenta, dopłata DPS.

d. Wielkość i rodzaj przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1. Określone w formularzu asortymentowo – cenowym ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia ilości mniejszej.

e. Dostawa artykułów objętych zamówieniem następowała będzie do siedziby                 Zamawiającego, dostawa i wyładunek dokonywany będzie przez Wykonawce.

f. Zamówienia będą przesyłane drogą elektroniczną, bądź na podstawie kontaktu telefonicznego w zależności od potrzeb Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę należy przygotować na formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik Nr 1 do oferty należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO stanowiącą załącznik Nr 2

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oryginał oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia          10.12.2021 r. do godz. 12.00.

na adres:

Dom Pomocy Społecznej

ul. B. Limanowskiego 32 B

96-300 Żyrardów

Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego,

Osoba do kontaktu: Ilona Jackiewicz, nr telefonu (46) 855 32 70 lub drogą elektroniczną e-mail: dps@dpszyrardow.pl

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

25.11.2021 r. Elżbieta Ciesielska

....................................................

(data, podpis dyrektora jednostki)